# УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

(ИЛФ СО РАН)

Тема № 19. Противопожарная защита на объектах экономики (ОЭ).

г. Новосибирск 2009

Учебная цель.

1.   Углубить знания по вопросам организации пожарной     безопасности в организациях и объектах экономики.

2.   Закрепить  полученные  знания  и  навыки  в  объёме  требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Время – 1 часа

Метод – Практическое занятие

Место – Класс

Учебные вопросы.

1. Разработка и реализация мер ПБ организаций и объектов экономики. Противопожарный режим организации и его установление. Система оповещения работников о пожаре. План (схема) эвакуации персонала при пожаре.

2.   Права  и обязанности ОЭ в области пожарной безопасности.

Материальное обеспечение.

Мультимедиа-проектор, ПК, методическая разработка, план проведения занятия.

Учебная литература и наглядные пособия.

1. ФЗ от 21февраля 1994 года    № 69-ФЗ. «О пожарной безопасности»

2. ФЗ от 22июля 2008 года  № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01- 03)».

4. Закон НСО от 28 апреля 2005г. № 294 – ОСД. «О противопожарной службе  НСО и обеспечении пожарной безопасности в НСО»

5. Уголовный кодекс РФ от 2003года.

6. ФЗ от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ. «Об АСС и статусе спасателя»

Ход занятия.

- Вводная часть 2 мин.

Проверить подготовленность слушателей к занятию. Объявляю тему, цель занятий, время и метод проведения, учебную литературу необходимую для изучения и закрепления темы.

- Основная часть  40 мин.

1 учебный вопрос.

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПБ) ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ О ПОЖАРЕ. ПЛАН (СХЕМА) ЭВАКУАЦИИ ИХ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций и объектов экономики.

Меры ПБ разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по ПБ, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки ПБ веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер ПБ для организаций должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах (ФЗ от 22.08.2004 г.№ 122-ФЗ).

Для производства в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению ПБ. В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной  опасности противопожарный режим, в т. ч.:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды;

- определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончанию рабочего дня.

Регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных  работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий

по пожарному техминимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. На объектах с массовым пребыванием людей(50 человек и более), в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре, должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех   задействованных для эвакуации работников.

В зданиях, сооружениях организаций запрещается:

- хранение и применение в подвалах ЛВЖ, ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газом, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели;

- размещать в лифтовых, холлах кладовые, киоски, и т.д.;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- загромождать проходы, изменять планировку помещений (если ухудшаются условия безопасной эвакуации), производить работы и стирку одежды ЛВЖ и ГЖ, а также использование открытого огня при обогреве труб, батарей ;

- оставлять не убранным промасленный инвентарь;

- устанавливать глухие решётки на окнах и приямках (за исключением оговоренных в нормах и правилах).

Схема оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)-

комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости и путях эвакуации.

Зона пожарного оповещения - часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу оповещение людей о пожаре. Технические средства оповещения - звуковые, речевые, световые и комбинированные пожарные  оповещатели, приборы управления ими, а также эвакуационные знаки ПБ.

Статический указатель - эвакуационный знак ПБ с постоянным  смысловым значением.

Динамический указатель - эвакуационный знак ПБ с изменяемым смысловым значением.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

- подачей звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцией текстов о необходимости эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

- трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

- размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;

- включением эвакуационных знаков безопасности;

- включением эвакуационного оповещения;

- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (если оборудованы электромагнитными замками);

- связью пожарного поста – диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

При разделении зданий на зоны оповещения должна разрабатываться специальная очерёдность оповещения людей, находящихся в защищаемом объекте. Для обеспечения чёткой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 ДБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещении. Если сотрудники работают в помещении в шумозащитном  снаряжении или с уровнем шума более 95 ДБ, то звуковые оповещатели  должны комбинироваться со световыми, допускается использование  световых мигающих оповещателей. Настенные речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от пола; от потолка до верхней части вещателя- 150 мм. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъёмных устройств. Сигналы оповещения должны отличаться по тональности от сигналов другого назначения.

Учёт пожаров.

В РФ действует единая государственная система статистического учёта пожаров  и их последствий. Учёт их ведёт Государственная противопожарная служба (ГПС). Порядок учёта пожаров и их последствий определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области ПБ, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Установленный порядок учёта пожаров и их последствий обязателен для исполнения органами государственной власти, органами МСУ, организациями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

2 учебный  вопрос.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОЭ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Федеральный закон от 18.11.1994 г. № 69-ФЗ определяет, что руководители организаций имеют право:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке  подразделения ПО, которые они содержат за счёт собственных средств;

- вносить в органы государственной власти и органы МСУ предложения по обеспечению ПБ;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятии;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения ПБ;

- получать информацию по вопросам ПБ; в т.ч. в установленном порядке от органов управления подразделений ПО.

Руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования ПБ, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц ПО;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению ПБ;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам ПБ;

- включать в коллективный договор вопросы ПБ;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

- оказывать содействие ПО при  тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновении и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований ПБ и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории предприятий необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам ПО при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятия;

- предоставлять по требованию должностных лиц ГПН сведения и документы о состоянии ПБ на предприятии, в т.ч. о пожароопасной производимой продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану  о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств пожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой ПБ в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут ответственность (персональную) за соблюдение требований ПБ.

3. Заключительная часть 3 мин.

Напомнить тему и учебные цели, как  они   достигнуты. Дать задание на самоподготовку. Ответить на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия	 __________________________________________

Начальник штаба ГО и ЧС						В.Г. Жуков