# УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

(ИЛФ СО РАН)

Тема № 18. Организация оповещения и связи  в учреждениях,

организациях, предприятиях. Порядок действий по сигналам ГО

на объекте и  управления гражданской обороной.

г. Новосибирск 2009

Учебная цель.

Закрепление знаний и отработка практических действий по организации оповещения и связи и управления ГО на объекте.

Время — 1 час

Метод – Практическое занятие

Место – Территория объекта, учебный городок

Учебные вопросы.

1.  Порядок работы должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС по организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.  Пункты управления, размещения и организации работы на них. Меры, повышающие устойчивость управления ГО.                                                                                                    - 15 мин.

2. Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах управления ГО и РСЧС.- 		      12 мин.

3. Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения -     13 мин.

Заключение                                                                                                    – 3 мин.

Материальное обеспечение.

Практическое занятие целесообразно проводить на ПУ со штатными средствами управления, оповещения и связи.

Учебная литература и наглядные пособия.

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12. 1994 № 68-Ф3.

- Постановление правительства"О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 30 .12.2003 г. № 794.

- Приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ, Минкультуры РФ от 25.07.2006 г.       № 422/90/376

- Приказ главы администрации НСО № 4 от 21 мая 2004 года « Об организации оповещения органов управления, организаций и населения Новосибирской области об угрозах военного характера, а также об угрозе, возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5 Постановление мэра от 18.10.2006 г. № 1088 «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и возникновении ЧС в г. Новосибирске».

6. Учебно-методическое пособие "Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях" Москва 2001 г

Ход занятия.

Вводная часть-2 мин.

Объявление темы, цели занятия, литературу, учебные вопросы.

Основная часть-40мин.

Вступление. Связь является основным средством, обеспечивающим управление ГО. Она приобрела значение важного фактора, определяющего в целом готовность системы управления ГО. Потеря связи ведет к потере управления и, следовательно, к невыполнению поставленных задач.

Для обеспечения управления используются радио, подвижные и сигнальные средства связи.

Исходя из характера современной обстановки основным средством, позволяющим обеспечить управление в наиболее сложных условиях, является радиосвязь.

В тоже время использование комплекса всех средств связи наиболее полно обеспечивает управление ГО и ЧС.

Для обеспечения постоянного руководства силами ГО, своевременного проведения всех мероприятий, по решению руководителя организации создается система управления, которая должна обеспечить ему возможность постоянно руководить действиями подчиненных сил в различных условиях обстановки.

Для осуществления управления необходимо иметь средства связи и оповещения. Четко действующая и устойчивая система связи и оповещения - это основа успешного решения задач системы ГО и РСЧС при возникновении СБАК, а также при организации и ведении АСДНР.

1-й учебный вопрос. Порядок работы должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС по организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. Пункты управления, размещение и организации работы на них. Меры, повышающие устойчивость управления ГО.

В общем виде под управлением принято понимать деятельность органов управления, заключающуюся в необходимом направляющем воздействии по каналам связи на объект управления.

Совокупность этих трех элементов – органа управления и технических средств, объекта управления и каналов связи между ними принято называть системой управления. (Схема №1). Это, так называемое внешнее содержание управления.

Под внутренним содержанием управления понимается совокупность взаимосвязанных функций, осуществляемых органом управления для того, чтобы воздействовать необходимым образом на объекты управления и добиться конечной цели.

Процесс управления со стороны всякого органа управления возникает не сам по себе, а является следствием какой-либо причины, реакцией на те или иные изменения в объекте управления или окружающей среде.

Простые примеры: Увидев поворот дороги вправо, водитель автомобиля туда же поворачивает руль». В жаркий день при воздействии солнечных лучей лист дерева сворачивается, уменьшая площадь испарения  и. т. д.

Важнейшими требованиями к органам управления являются:

• высокая боевая готовность всех звеньев и всей системы управления;

• твердость управления, т.е. способность руководителя принять решение и провести его в жизнь; ( не путать с упрямством вопреки логики)

• гибкость – способность руководителя своевременно уточнять прежнее решение , а если обстановка резко изменится, то найти в себе силу воли и отказаться от него и принять новое решение ( не путать с нерешительностью);

• непрерывность управления   предполагает наличие у органа управления возможности получать необходимую информацию и своевременно доводить свои решения до подчиненных и влиять на ход их действий. Она тесно связана и зависит от устойчивости управления;

• устойчивость управления — это способность системы сохранять и выполнять свои функции при воздействии соответствующих дестабилизирующих факторов. Поэтому обеспечение необходимой устойчивости системы управления является постоянной задачей руководителей органов управления всех уровней и звеньев.

В целях обеспечения устойчивости управления гражданской обороной и РСЧС на случай выхода из строя ее основных органов управления заблаговременно в мирное время на всех уровнях и во всех звеньях создается система дублирующих органов управления.

• оперативность управления — это своевременное реагирование на все изменения обстановки и условий решения поставленных задач. Она предполагает сокращение времени на осуществление всех процессов управления, способность органов управления решать управленческие задачи в сроки, позволяющие подчиненным органам и силам проводить необходимую подготовку к действиям и выполнять поставленные задачи в установленное время или в пределах критического времени, когда задача может быть выполнена с наименьшим ущербом в данной обстановке.

• скрытность управления;

Основными задачами управления гражданской обороной  и РСЧС являются:

- в мирное время — обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к решению задач в зонах чрезвычайных ситуаций различного характера; разработка и своевременная корректировка планов гражданской обороны на военное время и планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС; разработка перспективных и годовых планов по подготовке гражданской обороны и организация их выполнения; организация всесторонней подготовки органов управления, сил ГО и РСЧС, населения по гражданской обороне и защите от ЧС;

- в угрожаемый период — быстрый и организованный перевод органов управления и сил в соответствующую степень готовности;

- в военное время — организация осуществления планов гражданской обороны с учетом реально сложившейся обстановки; обеспечение и поддержание готовности органов управления, систем связи и оповещения, сил и средств ГО с учетом их возможных потерь и ущерба.

Для обеспечения управления ГО и РСЧС создается система управления, включающая органы и пункты управления, системы оповещения и связи, а также автоматизированную информационно-управляющую систему.

Органами управления ГО и РСЧС являются постоянно действующие органы  управления федерального, межрегионального, регионального,  муниципального и объектового уровней.

Подготовка системы управления гражданской обороны и РСЧС  включает:

• подготовку органов управления гражданской обороной и РСЧС;

•  создание системы пунктов управления;

•  создание и поддержание в готовности технических систем связи гражданской обороны и РСЧС;

•   разработку мер по нейтрализации информационного противодействия.

В ходе управления могут решаться следующие задачи (функции):

•   поддержание высокой готовности системы управления ГО и РСЧС;

•   заблаговременное планирование мероприятий и действий;

•   непрерывный сбор и изучение данных об обстановке;

•   своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных;

•   организация обеспечения поставленных задач;

•   	оказание необходимой помощи подчиненным ОУ, силам ГО, РСЧС;

•    своевременные донесения старшим органам управления и информирование подчиненных.

Сложность задач, стоящих перед гражданской обороной и РСЧС, и условия, в которых они будут решаться, предъявляют высокие требования к управлению. Важнейшую роль в процессе управления играет информация. Именно на ее основе  формируются и реализуются решения, оценивается ее выполнение и организуется взаимодействие.

Информация, используемая в интересах управления Гои РСЧС, должна обладать:

- максимальной оперативностью, достоверностью и полнотой;

- широтой обзора явлений;

- возможностью оперативного отображения на картах и автоматизированных средствах отображения;

- совместимостью со специальными банками данных, используемых для принятия решения.

Основными направлениями повышения эффективности и устойчивости системы управления гражданской обороны на военное время являются:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы создания и совершенствования системы управления ГО на военное время;

- разработка и реализация комплекса организационно-технических решений по повышению устойчивости системы управления гражданской обороны (живучести пунктов управления, систем связи и оповещения);

- совершенствование системы планирования мероприятий гражданской обороны до объекта включительно;

- создание запасных пунктов управления;

- замена устаревших средств связи, используемых в управлении ГО, на современные средства связи военного и общего применения;

- обеспечение всех пунктов управления автономными источниками питания.

Решающая роль в организации и осуществлении управления ГО и РСЧС принадлежит руководителю, осуществляющему руководство  гражданской обороной и РСЧС. Он руководит подчиненными лично и через орган, осуществляющий управление гражданской обороной.

Орган, осуществляющий управление гражданской обороной и РСЧС, является основным организатором управления, важнейшей обязанностью которого является твердое проведение в жизнь решений и указаний руководителя, осуществляющего руководство ГО и РСЧС и организация непрерывного управления в любых условиях. Работа органа, осуществляющего управление гражданской обороной и РСЧС, заключается в поддержании системы управления в высокой готовности для успешного и своевременного выполнения поставленных задач, в своевременной подготовке и принятии управленческих решений и в обеспечении их выполнения.

Основой управления является решение руководителя, осуществляющего руководство ГО.

Перед принятием решения он должен уяснить задачу и оценить обстановку.

Решение руководителя  приобретает законную силу только после доведения задач до подчиненных, которые могут иметь форму как письменного, так и устного (с последующим оформлением письменно) приказа и передаваться лично, путем вызова подчиненных, по техническим средствам связи или иными способами.

Одним из основных элементов системы управления гражданской обороны является система пунктов управления.

Пунктами управления ГО и РСЧС называются специально оборудованные или приспособленные и оснащенные техническими средствами сооружения, помещения, либо их комплексы или транспортные средства, предназначенные для размещения и обеспечения устойчивой работы органов управления в особый период, а также при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технического характера.

Система пунктов управления включает размещенные на территории основные, запасные и подвижные пункты управления руководителей ГО, органов, осуществляющих управление гражданской обороной, спасательных служб в целях наиболее эффективного управления выполнением задач ГО и РСЧС.

Пункты управления могут быть городскими и загородными, защищенными и не защищенными. Основные пункты из своего состава могут выделять подвижные  пункты управления, а также оперативные группы для решения отдельных задач ГО. Пункты управления создаются на всех уровнях и во всех звеньях гражданской обороны и РСЧС.

Органы управления ГО некатегорированных городов и сельских районов, а также объектов экономики, продолжающих производственную деятельность в категорированных городах, по указанию соответствующих руководителей ГО размещаются на пунктах управления, оборудованных в защитных сооружениях.

Пункт управления объекта экономики оборудуется  средствами связи обеспечивающими:

• управление средствами оповещения ГО объекта;

• телефонную связь руководства и оперативного состава с нештатными аварийно-спасательными формированиями  (НАСФ) объекта, а также органами управления  по ГОЧС района (города), руководством ведомства;

• телефонную связь с убежищами организации и основными цехами, не прекращающими работу по сигналу «Воздушная тревога»;

• телефонную связь через городскую (районную) АТС с районной эвакокомиссией, со сборным эвакопунктом, со станциями (пунктами) посадки  рассредоточиваемых и эвакуируемых;

• телефонную связь по заказной системе с оперативной группой объекта, высылаемой в загородную зону;

• радиосеть с органом управления по ГОЧС;

• связь с постами  радиационного-, химического и биологического наблюдения (ПРХБН) объекта.

В загородной зоне в районах рассредоточения работающего персонала и эвакуации членов семей заблаговременно планируется система связи, которая должна обеспечивать связь с руководством района, НАСФ.

В помещении (помещениях) пункта управления помимо оборудованных средствами связи рабочих мест руководителя, штаба ГО и руководителей служб обеспечения мероприятий ГО должны быть:

• ящик (шкаф) для хранения служебных документов или сейф для хранения секретных документов;

• положенная оперативно-техническая и эксплуатационная документация;

• планы ГО объекта и планы служб обеспечения мероприятий ГО;

• руководящие документы, регламентирующие выполнение, возложенных на дежурный персонал задач, или выписки из них в части их касающейся;

• часы с секундным отсчетом времени (местного и московского);

• термометр внутренний;

• техническая и медицинская аптечка;

• первичные средства тушения пожара;

• аккумуляторный фонарь:

• вешалки для верхней одежды персонала ПУ.

Важнейшим условием успешного выполнения задач по управлению является  четкая организация работы должностных лиц  на пункте управления, умение исполнителей добиваться максимальной отдачи в работе при минимальных затратах сил и времени.

2-й учебный вопрос. Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах управления ГО.

Связь является основным средством, обеспечивающим непрерывность управления органами и силами гражданской обороны, как в мирное, так и в военное время на всех уровнях управления. На каждом уровне управления заблаговременно создаются системы связи, которые развертываются по полной схеме при переводе гражданской обороны с мирного на военное время.

Система связи гражданской обороны является важнейшей составной частью (подсистемой) системы управления ГО и представляет собой организационно-техническое объединение сил, программно-технических средств и сетей связи, обеспечивающих передачу информации в интересах обеспечения надежного управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, а также мероприятиями ГО в военное время.

Основными задачами системы связи ГО являются:

- обеспечение устойчивого управления подчиненными органами управления и силами РСЧС и ГО;

- обеспечение передачи сигналов и информации оповещения органам управления ГО, силам в установленные сроки;

обеспечение различными видами связи оперативных групп (ОГ) всех уровней в районах ЧС и очагах поражения с целью организации взаимодействия и управления спасательными и аварийно-восстановительными работами;

- обеспечение обмена данными между стационарными, мобильными и подвижными ПУ, органами военного командования.

Система связи должна устойчиво функционировать и в условиях возможного отключения отдельных элементов системы связи при воздействии поражающих факторов современного оружия.

Система связи на военное время должна обеспечить передачу следующих видов информации: речевых сообщений; сигналов (команд) оповещения; документальных (буквенно-цифровых и факсимильных) сообщений; данных между комплексами средств автоматизации; видео- и телевизионной информации.

Перевод системы связи с мирного на военное время должен осуществляться с минимальными изменениями в структуре построения и в оперативно приемлемое время.

Система связи включает в себя: узлы связи стационарных, подвижных пунктов управления; линии привязки к узлам связи общего пользования; линии и каналы связи (цифровые потоки), выделяемые из государственной сети; силы и средства связи частей ГО, спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

Система связи ГО включает в себя стационарную и мобильную компоненты.

Стационарные компоненты систем связи ГО базируются в основном на использовании сети связи общего пользования, которая является составной частью единой сети связи Российской Федерации и предназначена для предоставления услуг связи всем физическим и юридическим лицам на территории Российской Федерации.

В интересах повышения устойчивости управления ГО системы связи ГО используют также возможности ведомственных сетей связи, среди которых наиболее часто используются сети Минобороны России, железной дороги, энергетиков, нефтяников (газовиков), речного и воздушного транспорта и др. Наиболее развитыми являются сети связи железной дороги и энергетиков.

Стационарная компонента ГО непосредственно включает в себя центральные узлы связи МЧС России, узлы связи пунктов управления региональных центров, управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы управления ГОЧС городов, отнесенных к группам по гражданской обороне.

Мобильная компонента состоит из узлов связи подвижных пунктов и мобильных пунктов управления различных уровней управления, частей и соединений войск ГО.

Связь организуется в соответствии с решениями руководителей гражданской обороны, указаниями руководителя (начальника) органа, осуществляющего управление гражданской обороной, и распоряжениями по связи старших органов управления.

Требования к системам связи:

- высокая готовность и мобильность;

- большая пропускная способность;

- способность обеспечивать устойчивое управление в любых условиях обстановки;

- развертывание мобильными силами и средствами в короткие сроки различных сетей связи в районах чрезвычайных ситуаций в требуемых объемах;

- возможность организационно-технического сопряжения с общегосударственной и ведомственными (корпоративными) системами связи и выхода на узлы связи органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и их пункты управления;

- обеспечение возможности скрытого управления;

Основными мероприятиями по повышению устойчивости системы связи на военное время являются:

- создание надежной мобильной компоненты системы связи на основе мобильных узлов связи ППУ с использованием разнородных средств связи (проводные, радио, радиорелейные, спутниковые);

- обеспечение перевода системы связи ГО из режима мирного времени в режим военного времени должно занимать минимальное время;

- наличие во всех органах управления ГО резерва сил и средств связи;

В целях обеспечения устойчивого непрерывного управления гражданской обороной в системе связи ГО организуются различные виды связи:

- проводная связь, которая является основным видом связи в повседневной деятельности;

- радиосвязь, являющаяся основным видом связи в движении, а главное — при организации управления в районах чрезвычайных ситуаций и в военное время, когда она может стать вообще единственным видом связи;

- радиорелейная связь, которая сочетает в себе одновременно положительные свойства радио- и проводных средств связи. Радиорелейные средства имеют остронаправленный характер действия и обладают большой пропускной способностью, их работа мало зависит от времени года, суток и от атмосферных и промышленных помех;

- спутниковая связь, которая в ряде регионов страны получила широкое использование. Спутниковые средства связи имеют большую пропускную способность и в состоянии обеспечить высококачественную, многоканальную связь практически из любой точки страны в любое время, что имеет особое значение при организации связи из районов чрезвычайных ситуаций, где отсутствует или слабо развита сеть связи общего пользования;

- связь подвижными средствами (автомашины, мотоциклы, катера, летательные аппараты и др.), наиболее активно используется в системах управления ГО для доставки служебных документов большого объема.

Следует отметить, что в последнее время в интересах управления ГО стали все шире использоваться современные телекоммуникационные технологии — совокупность сетей связи и компьютерных средств, состоящих на оснащении органов управления.

Система связи ГО ОЭ включает в себя:

а) узел связи ОЭ

б) узел связи пункта управления (ПУ) ОЭ

в) средства связи нештатных АСФ

В узел связи ОЭ обычно входит:

- производственная автоматизированная телефонная станция (ПАТС)

- радиотрансляционный узел (РТУ) – для ведения местной радиотрансляции

- техническая связ0ь (диспетчерская связь с цехами, отделами и т.д.) объекта.

Узел связи пункта управления ОЭ должен иметь :

- телефонную станцию (коммутатор) объекта

- средства радиосвязи (радиостанции)

- аппаратуру оповещения с оконечным блоком

- сигнальные средства.

Средства связи формирований  объекта состоят из:

- средства телефонной и радиосвязи (телефонные аппараты и радиостанции УКВ, согласно табели оснащения)

Связь на ОЭ организуется с пункта управления в соответствии с решением руководителя ОЭ, указаниями уполномоченного по ГОЧС ОЭ и распоряжением по связи вышестоящего органа по ГОЧС  МЧС РФ по НСО, исходя из наличия  сил и средств связи.

Ответственность за организацию связи и оповещения несет уполномоченный по ГОЧС ОЭ. Непосредственно организует и обеспечивает постоянную готовность связи и оповещения начальник ПОМ ГОЧС оповещения и связи.

ПОМ ГОЧС создается на базе узла (станции) связи объекта. Её начальник отвечает за планирование, организацию и постоянную готовность системы связи и средств оповещения,

На объектах, где отсутствует база для создания ПОМ ГОЧС оповещения и связи, обязанности по непосредственной организации и обеспечению постоянной готовности связи и оповещения могут быть возложены на одного из заместителей руководителя ОЭ.

На объекте кроме проводной связи, организуется радиосвязь. Как правило, создается радиосеть руководителя объекта, в которую включаются радиостанции руководителей формирований .

Радиостанция руководителя объекта включается в радиосеть руководителя города (района). Подвижные средства связи, имеющиеся в распоряжении руководителя объекта, используются в качестве дублирующих средств на важнейших направлениях, обеспеченными техническими средствами связи, а в качестве основных – на направлениях, где нет технических средств.

Связь в районе постоянного места размещения обеспечивается с пункта управления объекта, который должен быть подготовлен заблаговременно.

3-й учебный вопрос. Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения.

Для оповещения органов управления ГО и РСЧС, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, вследствие ЧС создаются системы оповещения.

Система оповещения ГО и РСЧС должна обеспечивать доведение до органов управления ГО и населения сигналов об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и возникновении ЧС в сроки, приемлемые для оперативного принятия мер по защите населения (укрытие в защитных сооружениях, приведение в готовность средств индивидуальной зашиты и другие).

Кроме того, система оповещения должна обеспечивать передачу необходимой информации о сложившейся обстановке и порядке действий населения.

Действующее в настоящее время Положение о системах оповещения населения, утвержденное совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376, определяет назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения.

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вешания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил ГО, РСЧС и населения. Системы оповещения создаются:

- на федеральном уровне — федеральная система оповещения (на территории Российской Федерации);

- на межрегиональном уровне — межрегиональная система оповещения (на территории федерального округа);

- на региональном уровне — региональная система оповещения (на территории субъекта Российской Федерации);

- на муниципальном уровне — местная система оповещения (на территории муниципального образования);

- на объектовом уровне — объектовая или локальная система оповещения (в районе размещения потенциально опасного объекта).

Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.  *

Поддержание в готовности системы оповещения ГО и РСЧС обеспечивается:

• заблаговременным созданием системы оповещения ГО и РСЧС на основе современной технической базы связи, радиотрансляционных и телевизионных систем;

• организацией надежного информационного взаимодействия между органами, осуществляющими управление ГО и РСЧС и военными органами ;

• комплексным использованием государственных, коммерческих систем связи, радио-, проводного, телевизионного вещания и других средств передачи информации.

Основной задачей федеральной системы оповещения является доведение информации и сигналов оповещения до:

- федеральных органов исполнительной власти;

- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

•	территориальных органов МЧС России — региональных
центров МЧС России и главных управлений МЧС России по
субъектам Российской Федерации.

Основной задачей межрегиональной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Основной задачей региональной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС субъекта Российской Федерации;

- главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации;

- органов,  уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;

- сил и средств РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств ГО на территории субъекта Российской Федерации;

- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- сил и средств РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств ГО на территории субъекта Российской Федерации;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

•	руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств ГО и РСЧС на территории муниципального образования;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

В системе оповещения ГО и РСЧС используются электросирены типов "С-40" и "С-28" специальная аппаратура дистанционного управления и циркулярного вызова (АДУ-ЦВ), П-160, П-157, Р-413.

Электросирена "С-40" обеспечивает озвучивание территории в радиусе 300-700 м. в зависимости от характера и высоты застройки, установки электросирены над поверхностью земли.

Сирены устанавливаются на наиболее высоких зданиях на уровне не менее чем 2,5 м. от верхней точки крыши в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а также источников сильных и постоянных шумов.

Электросирена "С-28" устанавливается в шумных цехах промышленных предприятий.

Аппаратура дистанционного управления и циркулярного вызова (АДУ-ЦВ) предназначена для построения местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в городах, населенных пунктах и на ОЭ. Аппаратура обеспечивает:

централизованное включение электросирен;

принудительное дистанционное переключение программ радиотрансляционных узлов и телеканалов для передачи сигналов и информации для населения;

циркулярное оповещение должностных лиц по квартирным и служебным телефонам;

централизованное управление  системой оповещения объектов экономики и локальных систем оповещения;

локальный запуск системы оповещения объектов экономики.

Заранее разработанная схема оповещения организации определяет порядок оповещения руководящего и КНС, как в рабочее, так и в нерабочее время.

Оповещение личного состава формирований и населения об угрозе нападения противника и применения им современных средств поражения, о ЧС осуществляется подачей установленных сигналов оповещения ГО с использованием всех имеющихся средств связи, звукоусилительных станций и сигнальных средств. Для оповещения личного состава работающей смены объекта используются электросирены, радиотрансляционная сеть.

В статье 16 ФЗ №131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  на органы местного самоуправления возложена ответственность за организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности..

Основной способ оповещения населения — передача информации и сигналов оповещения пo сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления ГО и РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении ЧС, с учетом положений ст. 11 федерального закона «О гражданской обороне».

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как правило, из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия — должностными лицами уполномоченных на это организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

По решению постоянно действующих органов управления РСЧС в целях оповещения допускаются передачи информации и сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и телевизионных передающих станций.

Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основной режим — автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, населения.

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской Федерации.

В соответствии с Приказом губернатора НСО от  21.05.2004 г. № 4 введены типовые тексты речевых сообщений и информирования населения.

К примеру при аварии с АХОВ – выброс аммиака будет передана следующая информация:

Внимание! Граждане В ________________ (район) произошла авария с выбросом аммиака на предприятии __________________. Зараженный воздух распространяется в сторону жилых домов и предприятий в сторону улиц ______

Населению, проживающему на улицах ________________, в домах ____________ немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений и выходить в направлении ________________. При выходе из зоны заражения следует, по возможности, задерживать дыхание, использовать повязки из тканей, смоченных водой, меховые и ватные  части одежды.

Населению жилмассива ______________ находиться в зданиях и провести дополнительную герметизацию помещений.

Об устранении опасности химического заражения и порядке дальнейших действий Вам сообщат.

Будьте внимательны к сообщениям ГУ МЧС России по НСО.

Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на программы местного вещания.

Справочно:

Согласно распоряжению губернатора от 03.11.2005 г. № 953-р

«Об организации оповещения и информировании населения НСО о возникновении ЧС» определен перечень организаций, привлекаемых к оповещению и информированию населения НСО о возникновении ЧС

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:

- федеральной системы оповещения — МЧС России;

- межрегиональной системы оповещения — соответствующим региональным центром МЧС России;

- региональной системы оповещения — органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

- муниципальной системы оповещения — соответствующим органом местного самоуправления;

• объектовой, локальной системы оповещения — руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект.

В целях улучшения информирования населения об угрозе и возникновении ЧС при нахождении людей в местах массового пребывания (на вокзалах, стадионах, рынках, в местах отдыха, крупных магазинах и т.д.) с 2005 года развернуто создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).

Внедряемая система позволит оперативно оповещать и доводить до населения необходимую информацию в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка.

Кроме информирования и оповещения эта система призвана решать и другую важную функцию — способствовать подготовке

Локальные системы оповещения (ЛСО) представляет собой организационно-техническое объединение дежурной службы потенциально-опасного объекта, технических средств оповещения, сетей вещания и линий связи. Создается в соответствии с  требованиями постановления Правительства РФ «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов от 01.03.1993 г. № 178» и предназначены для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до:

руководителей и персонала ПОО;

сил  гражданской обороны и РСЧС объектов по ликвидации ЧС;

руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия соответствующей ЛСО;

оперативных дежурных служб органа  управления  по ГО и ЧС  области, города;

населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

Ответственность за создание и поддержание в готовности к использованию ЛСО  несут персональную ответственность руководители ПОО.

При авариях, прогнозируемые последствия которых не выходят за границы ПОО, оповещаются:

руководители и персонал объекта;

силы РСЧС и ГО по ликвидации  ЧС;

оперативные дежурные органа управления ГОЧС области, города.

При авариях, прогнозируемые последствия которых выходят за границы ПОО дополнительно оповещаются:

персонал (руководители, дежурные службы) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

население, проживающее в зоне действия ЛСО.

Зоны действия ЛСО определяются в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом особенностей построения сетей связи и вещания в районе размещения ПОО:

В районах размещения ядерно- и радиационно опасных объектов – в радиусе  5 км вокруг каждого из объектов (включая поселок у объекта);

В районах размещения химически опасных объектов – в радиусе до 2,5 км. вокруг каждого из объектов;

В районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах затопления) – на расстоянии до 6 км. от каждого объекта.

Решение на задействование ЛСО принимает руководитель ПОО или лицо его замещающее.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решение о задействовании локальной системы оповещения может быть принято дежурным диспетчером ПОО.

При задействовании ЛСО должен соблюдаться следующий порядок:

• подается  сигнал «Внимание всем!» путем дистанционного включения электросирен;

• передается команда дистанционного включения электропитания усилителей проводного вещания  (РТУ) и переключения их на передачу информации оповещения;

• с микрофона или с использованием магнитной записи осуществляется многократная (2-3 раза) передача речевой информации оповещения, длительность которой не должна превышать 5 минут.

Для реализации этой задачи от РТУ ПОО в жилой сектор прокладывается кабель уличной звукоинформации, устанавливаются электросирены и громкоговорители.

Дистанционное управление средствами ЛСО осуществляется  с использованием аппаратуры П-164  и П 160.

Справочно: П-164 – для управления техническими средствами оповещения;

П-160 – для передачи информации об аварии  оперативному дежурноиу ГУ МЧС РФ  по НСО , а также дистанционного управления  техническими средствами ЛСО от региональной системы централизованного оповещения (СЦО).

П-166 – для создания автоматизированных систем централизованного оповещения (АСЦО) с целью доведения сигналов оповещения, а также построения местных и локальных систем оповещения с целью доведения речевой информации до населения по сетям проводного вещания и телевидения, должностных лиц – на домашние и служебные телефоны, 0включения электросирен и акустических установок.

Кроме технической стороны дела здесь есть и другая – человеческая. Очень многое зависит от компетентности и ответственности дежурного персонала ПОО. быстро оценить обстановку и немедленно включить систему оповещения – вот главное требование к тем, кто несет дежурство на диспетчерском пункте.

Системы оповещения объектов экономики, не отнесённые к потенциально опасным, строятся по тем же принципам и аппаратуре, но без выхода за пределы территории.

Заключительная часть -3 мин.

Напомнить тему и учебные цели, как они достигнуты. Дать задание на самоподготовку. Ответить на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия _________________________________________

Начальник штаба ГО и ЧС								В.В. Теличко

# Приложение 1.

# Сигналы оповещения и действия по ним

(подаются для оповещения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени)

| Наименование сигнала или сложившаяся обстановка | Порядок сигнала или речевой информации | Действия по сигналу ГО или в соответствии с полученным сообщением (по радио или каналам телевидения, радиовещания) |
| --- | --- | --- |
| «Внимание всем!» | Звучание сирен и других средств информации. | Включить городскую радиотрансляцию, телевизоры и радиоприемники (УКВ). Прослушать информацию. |
| В мирное время |
| При аварии на радиационно-опасном объекте (атомной электростанции). | По радио и телевидению передаются сообщения и рекомендации ГО. | Отключить приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры. Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, кондиционеры. Закрыть двери внутри здания и не покидать помещение без разрешения. Подготовить и получить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Укрыться в защитном сооружении или покинуть (по указанию штаба ГО) зону заражения. Принять йодистый препарат, выданный по месту паботы или жительства. |
| При аварии на химически опасном объекте. | По радио и телевидению передаются сообщения и рекомендации ГО. | Всем гражданам, оказавшимся на улице, укрыться в зданиях. Отключить и перекрыть приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры, оборудование. Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, кондиционеры. Закрыть двери внутри зданий и не покидать помещение без разрешения. Получить со склада противогазы и подготовить их к действию. Укрыться в защитном сооружении или покинуть очаг поражения (по указанию штаба ГО) |
| В военное время |
| «Воздушная тревога» (подается при миновании воздушной опасности). | Сигнал и рекомендации штаба ГО подаются по радио, телевидению и радиоприемникам УКВ. | Отключить электроэнергию, газ пар, воду, оборудование, закрыть окна. Взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды (если они есть на месте). Быстро без спешки, пройти в закрепленное защитное сооружение. Если сигнал застал вас дома, необходимо взять запас продуктов, воды, документы, ценности, одежду и укрыться в метро или на местности |
| 2. «Отбой воздушной тревоги» (подается при миновании воздушной опасности). | До руководителей объектов доводится по сети оповещения штабов ГО; до населения – по радиотрансляции, телевидению и звукоусилительными подвижными станциями передается сигнал и рекомендации штаба ГО. | Возвратиться к местам работы и проживания. Быть готовым к повторному нападению противника. Иметь при себе СИЗ (средства индивидуальной защиты). |
| 3. «Угроза химического заражения» (подается при непосредственной угрозе химического заражения). | По радио и телевидению передаются сигнал и рекомендации штаба ГО. | Надеть противогазы. Подготовить непромокаемые пленки, накидки, плащи, сапоги. Загерметизировать помещения и не выходить из них без разрешения. Отключить вентиляцию, нагревательные приборы, оборудование. Загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях. Укрытия в защитном сооружении (по указанию штаба ГО). |
| 4. «Угроза радиоактивного заражения». | По радио и телевидению передаются сигнал и рекомендации штаба ГО. | Отключить вентиляцию и оборудование. Привести в готовность средства защиты органов дыхания и кожи: противогазы, респираторы, ватномарлиевые повязки, спортивные костюмы, комбинезоны, плащи, куртки, накидки, сапоги. Обеспечить герметизацию производственных и жилых помещений. Загерметизировать продукты и емкости с запасом воды. Принять йодистый препарат, выданный по месту работы или жительства. Укрыться в защитном сооружении (по указанию штаба ГО). |

Примечание.

      - Во всех случаях:

- проверить, оповещены ли соседи, сотрудники;

- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

- строго выполнять распоряжения штаба ГО и руководителей подразделений.

2. Тексты сообщений передаются в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.